Zasady NMR – prof. Staniszewska

- Na czym polega precesja Larmora i jaki ma związek z parametrami pracy skanera MR.

- Wymienić rodzaje materiałów ze względu na ich zachowanie się w polu magnetycznym.

- Co oznacza termin " relaksacja protonów"  w polu magnetycznym skanera MR ?

- Kiedy powstaje sygnał FID i co określa jego częstotliwość?

- Do czego służy klatka Faradaya?

- Do czego służą cewki gradientowe w skanerze MRI.

- Co to jest sekwencja w badaniu MRI.

- Co decyduje o tym, czy powstaje obraz T1- czy T2- zależny w MRI.

- Czym różnią się sekwencje  spin-echo od sekwencji echa gradientowego?

- Na czym polega spektroskopia RM (MRS) i jakich dostarcza informacji.

- Na czym polega badanie funkcjonalne w MR (fMRI) i jakich dostarcza informacji.

- Omówić rodzaje środków cieniujących używanych w CT i MRI (wskazać różnice).

- W badaniach jakich części ciała nie stosuje się bramkowania EKG?