Pytania dyplomowe – dr hab. prof. UM Maria Staniszewska

Połączone przedmioty:

Zapewnienie jakości w procedurach RTG

Dozymetria promieniowania jonizującego

Testy kontroli jakości w pracowni RTG

- Kto  wykonuje podstawowe testy aparatury rentgenodiagnostycznej ?

- Jakie warunki muszą być spełniona, aby procedura rentgenodiagnostyczna była wykonana  optymalnie.

- Co oznacza referencyjny poziom dawki?

- Jakiego rodzaju  badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być wykonane bez skierowania ?

- Dla jakiego rodzaju ośrodka można określać dawkę pochłoniętą?

- Która z wymienionych wielkości jest mierzalną wielkością używaną w dozymetrii promieniowania jonizującego :

  - dawka ekspozycyjna,

  - dawka pochłonięta,

  - dawka równoważna.

- Wymień procesy fizyczne zachodzące podczas oddziaływania promieniowania X z materią.

- 7. Kto wydaje zezwolenie na podjęcie działalności związanej z narażeniem osób na  promieniowanie   rentgenowskie  używane do celów medycznych?

- Jakich procedur radiologicznych technik rtg nie może samodzielnie wykonywać?

- Nie limitowane są dawki otrzymywane w następstwie  ekspozycji medycznej,  zawodowej czy  skażenia promieniotwórczego otaczającego środowiska?

- Co oznacza w praktyce  wprowadzenie systemu zapewnienia jakości w pracowni rtg ?

- Moc dawki P promieniowania X w odległości 0,5 m od izocentrum wynosi 4 mSv/h. Ile wyniesie  moc dawki w odległości 2 m od tego izocentrum.

- W jakie dozymetry powinien być wyposażony personel wykonujący zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej ?

- W co musi być wyposażony stacjonarny aparat rtg, aby mogły nim być wykonywane zdjęcia niemowląt i małych dzieci?

- Jakiego rodzaju testy kontroli jakości należy wykonać  po naprawie aparatu rtg polegającej na wymianie lampy rtg?

- Od jakich parametrów ekspozycji nie zależy moc dawki promieniowania X ?

- Do czego służą folie wzmacniające o wysokiej czułości  używane w konwencjonalnej radiografii?

- Omów  metody redukcji dawki otrzymywanej przez pacjenta podczas procedury tomografii komputerowej.