Techniczne podstawy rentgenodiagnostyki – dr hab. prof. UM Maria Staniszewska

- Czym różni się mammograf od innych rodzajów aparatów rtg.

- Wymienić elementy sprawdzane dla automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) w mammografii.

- Jaka jest rola płyty uciskowej w mammografii; podać wymaganą wartość siły nacisku.

- W jaki sposób i dlaczego kontrolujemy geometrię wiązki pierwotnej w aparatach rtg.

- Co określa HVL i w jaki sposób znajdujemy jej wartość.

- W jaki sposób sprawdza się poziom rozdzielczości przestrzennej w obrazach rtg.

- Omówić zasadę działania i zakres zastosowań folii wzmacniających.

- Omówić rolę filtracji w aparatach rtg i wymienić rodzaje materiałów używanych jako filtry.

- Na czym polega zapis CR i czym różni się of zapisu DR.

- Jakiego rodzaju artefakty mogą powstać na radiogramach konwencjonalnych i które z nich mogą pojawić się także na radiogramach cyfrowych.

- Na czym polega densytometria kostna, jakich informacji dostarcza i kto może ją wykonywać.

- Na czym polega pantomografia; czym różni się od cefalometrii.

- Jak zmieniają się parametry ekspozycji przy przejściu z trybu fluoroskopii do trybu radiografii w aparatach dwustanowiskowych?

- Czym różnią się fluoroskopowe detektory obrazu –analogowy i cyfrowy?

- Czy rozmiar detektora ma wpływ na jakość obrazy – i jaki.

- DAP: zdefiniować wielkość, podać jej  jednostkę i sposób pomiaru tej wielkości.

- Co oznacza ABS w trybie fluoroskopii?

- „Zatrzymanie ostatniego obrazu”: co ta opcja oznacza w praktyce i kiedy jest stosowana?

- Na czym polega fluoroskopia impulsowa (pulsacyjna) i w jaki sposób jest uzyskiwana.

- Moc dawki P promieniowania X w odległości 0,5 m od izocentrum wynosi 4 mSv/h. Ile wynosi moc dawki w odległości 2 m od tego izocentrum.

- Na czym polega różnica pomiędzy fizyczną treścią obrazu w konwencjonalnej radiografii  w porównaniu do rentgenowskiej tomografii komputerowej?

- Czym różni się konstrukcja lampy rtg przeznaczonej do rentgenowskiej tomografii komputerowej od lampy rtg do konwencjonalnej radiografii?

- Co określa liczba Hounsfielda?

- Wyjaśnić pojęcia "window" i "level" w odniesieniu do rentgenowskiej tomografii komputerowej?.

- Czym różni się axialny i spiralny tryb pracy tomografu komputerowego?