Aparatura elektromedyczna – dr hab. prof. UM Maria Staniszewska

- Omówić metody pomiaru ciśnienia stosowane w diagnostyce medycznej.

- Na czym polega elektrokardiografia?

- Na czym polega elektroencefalografia?

- Na czym polega elektromiografia?

- Wymienić bierne i czynne zastosowania ultradźwięków.

- Zasada tworzenia obrazu przy użyciu ultradźwięków i  dobór zakresu częstotliwości.

- Wymienić rodzaje jednowymiarowych głowic ultradźwiękowych.

- Czy  i w jaki sposób liczba przetworników w głowicy ultradźwiękowej wpływa na czas badania.

- Omówić zasadę zjawiska Dopplera i jego medyczne zastosowania.

- Omówić  zastosowania ultradźwięków w zabiegach fizykoterapii.

- Omówić zastosowania ultradźwięków w procedurach zabiegowych (urologia, ginekologia).